Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Гомельский государственный технический университет

имени П.О. Сухого

Кафедра «Физика и электромеханика»

Лабораторная работа №1

по теме: «Изучение основных характеристик электроизмерительных приборов»

Выполнил: студент гр. ИП-22

Коваленко А.И.

Принял: преподаватель

Проневич О.И.

Гомель 2022

Цель работы:

1. Изучить устройство и принцип действия приборов разных систем, их погрешности, достоинства, недостатки и область применения.

2. По шкале конкретного прибора определить его основные хахарактеристики и абсолютную погрешность намерения.

3. Рассчитать шунт и дополнительное сопротивление для расширения пределов измерения прибора.

Приборы и принадлежности: приборы разных систем или набор шкал от различных приборов, амперметр, вольтметр; приборы предоставленны на рисунках 1-3

Практическая часть

Приборы:

На рисунке 1 изображен киловольтметр.

Рисунок 1 – киловольтметр

На рисунке 2 изображен амперметр.

Рисунок 2 – амперметр

На рисунке 3 изображен амперметр.

Рисунок 3 – амперметр

Экспериментальные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Название прибора | Система прибора | Предел измерения | Класс точности | Цена деления | Абсолютная погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Расчетные формулы

Расчет абсолютной погрешностит прибора

Ошибка результата одного измерения, обусловленная неточностью отсчета, численно равна половине цены одного деления шкалы прибора:

xотсч=0,5C

Абсолютная ошибка результата измерения:

∆x=∆xотсч+∆xприб

Абсолютную погрешность прибора можно найти, зная класс точности этого прибора:

∆xприб=kx100%

Прибор №1

xотсч=0,5C=0,3

∆xприб=kx100%=1,5∙12,5100%=0,188

∆x=0,3+0,188 =0,488

Прибор №2

xотсч=0,5C=1,19

∆xприб=kx100=2,5∙50100=1,25

∆x=1,25+1,19=2,44

Прибор №3

xотсч=0,5C=0,5575

∆xприб=kx100=1,5∙3100=0,045

∆x=0,5575+0,045=0,6025

Вывод: изучили устройства и принцип действия приборов разных систем, их погрешности, достоинства, недостатки и область применения.